菏泽市住房和城乡建设局文件

菏建质安〔2024〕2号

菏泽市住房和城乡建设局

关于印发《菏泽市预拌混凝土及砂浆质量专项检查方案》的通知

各县区住房和城乡建设局，鲁西新区规划建设局，牡丹区、曹县建筑工程服务中心，各有关单位：

为进一步加强全市预拌混凝土及砂浆生产企业质量管理，规范预拌混凝土及砂浆市场秩序，促进预拌混凝土及砂浆产业的健康发展，确保建设工程质量。现将《菏泽市预拌混凝土及砂浆质量专项检查方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：《菏泽市预拌混凝土及砂浆质量专项检查方案》

联系人：庞天娇

联系电话：0530-5166282，邮箱：zjjzjz@hz.shandong.cn

菏泽市住房和城乡建设局

2024年1月5日

菏泽市住房和城乡建设局办公室        2024年1月5日印发

菏泽市预拌混凝土及砂浆质量专项检查方案

为进一步加强我市预拌混凝土及砂浆生产企业管理，保证预拌混凝土及砂浆生产质量的稳定性和可靠性，严厉打击使用不合格原材料等违法违规行为，确保建设工程质量和安全，制定本检查方案。

- 检查目标

通过开展预拌混凝土及砂浆质量专项检查工作，明确监督管理的重点环节和重点监管对象，进一步加大建设行政主管部门的监督执法力度；提高我市预拌混凝土及砂浆生产企业质量控制水平，督导企业完善预拌混凝土及砂浆高质量生产管理长效机制；进一步规范建设工程预拌混凝土及砂浆生产，落实质量责任，有效遏制违法违规行为，促进预拌混凝土及砂浆行业健康发展。

二、检查时间及方式

（一）按“四不两直”原则，在全市范围内对预拌混凝土及砂浆生产企业进行全面检查，本年度检查4次，每季度开展一次。

（二）各县区住房城乡建设主管部门组织开展本行政区域内的检查工作，对检查过程中发现的问题（包括处罚、停业整顿和吊销资质等情况）进行总结，形成工作报告，并于每季度末报送市住建局，市住房城乡建设主管部门将组织专家不定期对各县区预拌混凝土生产企业质量进行抽查。

三、检查范围

全市范围内所有取得建筑业企业资质证书的预拌混凝土及砂浆生产企业（含分公司、分站）。

四、检查依据

依据《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《山东省房屋建筑与市政工程质量监督管理办法》（省政府令第308号）、《建筑业资质标准》等法规、规定及预拌混凝土、砂浆质量有关的标准规范和技术规程。

五、检查内容

- 预拌混凝土生产企业资质情况；

- 专业技术人员配备情况；

- 混凝土及砂浆强制性标准执行情况；

- 预拌混凝土及砂浆配合比设计和调整情况；

## 预拌混凝土及砂浆原材料质量和生产过程质量控制情况；

- 试验室的运行与管理情况；

- 建立档案制度和质量控制文件情况；

- 现场是否存在使用劣质机制砂等不合格原材料，随意配制外加剂的情况；

- 留置试块情况（混凝土留置试块尺寸应符合150*150* 150mm，砂浆留置试块尺寸应符合70.7*70.7*70.7mm）；

- 预拌混凝土及砂浆生产企业材料验收取样区域、搅拌楼生产区域、试验区域影像拍摄及影像资料存储、管理情况；

- 其他执行法律法规及技术标准情况。

六、检查要求

- 各县区住房城乡建设主管部门要认真落实方案，严格检查，对违反法律法规的行为，依据规定进行查处。在专项检查过程中敷衍了事、存在问题整改不到位的，要严格按照有关规定追究责任。

- 各预拌混凝土生产企业要高度重视专项检查工作，自觉落实企业主体责任，主动配合，积极整改。检查发现预拌混凝土企业生产过程存在质量隐患的，应责令立即整改；无法立即整改的，下达限期整改通知书，责令限期整改；质量隐患整改前或整改过程中，无法保证产品生产质量的，以及检查不合格的企业，应责令暂时停业停产，对存在的问题整改完成并经当地住房城乡建设主管部门复查合格后方可恢复生产；对违法违规行为依法依规从严查处并全市通报。

- 检查发现预拌混凝土产品质量不合格且已供应至建设工程项目使用的，应采用“三场联动”检查机制，追溯至施工现场并责令施工单位委托有资质的第三方检测机构对相应部位的混凝土实体质量进行检测。

- 通过专项检查，各预拌混凝土生产企业要总结自身在日常管理中的不足之处，完善管理机制；各住房城乡建设行政主管部门要认真分析专项检查中暴露出的问题，有针对性的制定措施，加大监管力度，促进我市预拌混凝土行业健康有序稳定发展。

附件：《菏泽市预拌混凝土及砂浆生产质量专项检查表》

附件：菏泽市预拌混凝土及砂浆生产质量专项检查表（一）

菏泽市受检预拌混凝土及砂浆搅拌站基本情况表

预拌混凝土及砂浆生产企业所在县、区：

| 预拌混凝土及砂浆生产企业： |  |
| --- | --- |
| 预拌混凝土及砂浆搅拌站点名称： |  |
| 预拌混凝土及砂浆搅拌站点地址： |  |
| 预拌混凝土及砂浆搅拌站点生产线条数： |  |
| 年生产能力（万m3）： | 上一年度实际产量（万m3）： |

检查组成员签字：                                   检查日期：

菏泽市预拌混凝土及砂浆生产质量专项检查表（二）

菏泽市预拌混凝土及砂浆生产企业影像追溯检查表

| 检查内容 | 检查结论 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 材料验收取样区域拍摄设施 |  |  |
| 搅拌楼生产区域拍摄设施 |  |  |
| 试验区域拍摄设施 |  |  |
| 影像资料存储、管理 |  |  |

检查组成员签字：                                   检查日期：

菏泽市预拌混凝土及砂浆生产质量专项检查表（三）

菏泽市预拌混凝土及砂浆生产质量检查表

（预拌混凝土及砂浆生产企业）

| 检查项目 | 检查内容 |  | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| (一) 资质管理 | 1 | 预拌混凝土生产企业具有资质 |  |  |  |
|  | 2 | 预拌混凝土及砂浆生产企业、分站点的设立是否满足资质管理规定要求 |  |  |  |
| (二) 原材料 管理 | 3 | 建立混凝土及砂浆原材料的采购、使用管理制度 |  |  |  |
|  | 4 | 采购合同（协议）以书面形式签订并存档 |  |  |  |
|  | 5 | 建立混凝土及砂浆原材料使用台帐，有进场验收记录，质量可追溯 |  |  |  |
|  | 6 | 对进场原材料依据相关技术标准要求质量检验，并建立逐一对应的检测试验台账 |  |  |  |
| （三） 试验管理 | 7 | 建立技术文件管理制度，技术标准有效健全 |  |  |  |
|  | 8 | 试验室的环境、面积和仪器设备配备应当与生产能力相匹配 |  |  |  |
|  | 9 | 试验仪器设备应定期进行校准或检定；仪器设备使用记录、维护保养记录完善 |  |  |  |
|  | 10 | 试验工作场所的温湿度等环境条件满足标准要求 |  |  |  |
|  | 11 | 严格按相应的标准和方法开展各项试验 |  |  |  |
|  | 12 | 原始记录、试验报告、试件等有唯一性标识 |  |  |  |
|  | 13 | 定期对混凝土强度进行数理统计分析 |  |  |  |
|  | 14 | 人员配备应符合相关规范要求；定期对试验人员进行培训 |  |  |  |
|  | 15 | 混凝土及砂浆强度异常或达不到规定要求时，有相应处理措施 |  |  |  |
| （四） 配合比设计 | 16 | 混凝土及砂浆配合比设计、配制强度及性能满足相关标准要求 |  |  |  |
|  | 17 | 矿物掺合料的掺量应符合相关标准要求 |  |  |  |
|  | 18 | 配合比设计及调整应经技术负责人书面批准 |  |  |  |
| （五） 生产管理 | 19 | 建立生产设备管理制度和设备档案。 |  |  |  |
|  | 20 | 定期对生产设备进行检查保养，填写主要设备使用和维修保养记录。 |  |  |  |
|  | 21 | 混凝土及砂浆搅拌系统应符合相关标准要求 |  |  |  |
|  | 22 | 定期对搅拌系统计量设备进行校准 |  |  |  |
|  | 23 | 生产、试验用计量设备、试模应进行自校，自校频次应符合相关标准要求 |  |  |  |
|  | 24 | 实际生产的混凝土及砂浆配合比与向使用单位出具的配合比一致 |  |  |  |
|  | 25 | 生产中原材料计量允许偏差符合相关标准要求，并应每台班检查1次 |  |  |  |
|  | 26 | 混凝土出厂检验的取样频率应符合《预拌混凝土》(GB/T14902-2012)的要求;砂浆出厂检验的取样频率应符合《预拌砂浆》(GB/T 25181-2019)的要求 |  |  |  |
|  | 27 | 混凝土出厂检验包含坍落度、强度等标准要求及合同约定项目;砂浆出厂检验包含稠度、强度等标准要求及合同约定项目 |  |  |  |
|  | 28 | 留置混凝土及砂浆试件,并对其进行养护和检验检测；建立留置试件试验台帐；混凝土留置试块尺寸应符合150*150*150mm，砂浆留置试块尺寸应符合70.7*70.7*70.7mm |  |  |  |
|  | 29 | 出厂检验试块、试件等应按年度连续编号，并建立台账 |  |  |  |
|  | 30 | 运送混凝土及砂浆时，应随车签发预拌混凝土或砂浆运输单 |  |  |  |
|  | 31 | 混凝土及砂浆生产企业应及时出具预拌混凝土及砂浆开盘鉴定资料和产品合格证 |  |  |  |
|  | 32 | 大批量、连续生产的同一配合比混凝土，应提供基本性能试验报告 |  |  |  |
|  | 33 | 混凝土及砂浆拌合水应为饮用水；若使用非饮用水作拌合用水时，应有水质分析实验报告 |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 不符合 项 |  |  |  |  |

检查组成员签字：                      检查日期：