第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁菏械备20230245

| 备案人名称 | 山东朱氏药业集团有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 9137172275746005XX（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 单县开发区樊楼路南 |
| 生产地址 | 山东单县经济技术开发区单德路6号 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 创口贴 |
| 型号/规格 | 长15~100×宽15~50 （单位：mm） |
| 产品描述 | 由涂胶基材、吸收性敷垫、防粘连层和可剥离的保护层组成的片状或成卷状创口贴。其中吸收性敷垫采用可吸收渗出液的材料（聚乙烯、聚酯纤维）制成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。所含成分不被人体吸收。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途 | 用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 菏泽市市场监督管理局 备案日期：2023 年12月25日 |
| 变更情况 |  |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。