第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁菏械备20230228

| 备案人名称 | 山东百峰草药业有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91371727MACQ3MNL7T（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省菏泽市定陶区滨河街道许庄村委会西500米路南A1厂房 |
| 生产地址 | 山东省菏泽市定陶区滨河街道许庄村委会西500米路南A1厂房 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 阴道给药器 |
| 型号/规格 | I型（0.4cm) II型（0.6cm) |
| 产品描述 | 由储药筒、活塞、推杆和保护帽（选配）组成；产品由PVC材质制成。不含药物不含洗涤液，无源产品，非无菌提供。 |
| 预期用途 | 用于妇科清洗阴道或阴道给药。但不包含避孕用途。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 菏泽市市场监督管理局 备案日期：2023 年11月13日 |
| 变更情况 |  |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。