第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁菏械备20230233

| 备案人名称 | 修臻药业（山东）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91371727MAD0JB1275（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省菏泽市定陶区仿山镇梁楼村定邓路东段山东顺祺药业公司院内二楼-B |
| 生产地址 | 山东省菏泽市定陶区仿山镇梁楼村定邓路东段山东顺祺药业公司院内二楼-B |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 医用退热贴 |
| 型号/规格 | 方形（4cm×11cm 5cm×12cm 4cm×7cm）， 圆形 （φ5cm 、φ4cm、φ3cm、φ6cm）。 |
| 产品描述 | 产品由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜层组成，凝胶层的降温物质由纯化水、聚乙丙烯、甘油、羟丙基甲基纤维素组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，非无菌产品。 |
| 预期用途 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 菏泽市市场监督管理局 备案日期：2023 年11月30日 |
| 变更情况 |  |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。