第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁菏械备20230243

| 备案人名称 | 山东斯酷尔生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91371723MACEAAX62P（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省菏泽市成武县苟村集镇成武东高速收费站西188米路北王营工业园1号车间 |
| 生产地址 | 山东省菏泽市成武县苟村集镇成武东高速收费站西188米路北王营工业园1号车间 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 医用固定带 |
| 型号/规格 | 型号：SKE-G01～SKE-G27(按序号递增，共27个型号)。规格：S、M、L、XL、XXL或F。 |
| 产品描述 | 采用高分子材料、铝合金（支撑板）、纱布、非织造布、鱼丝带、弹力布、0K布、皮革、松紧带、织带、海绵、复合面料、TPU（PVC）复合料、三明治、针织石墨烯、铆钉、固定环、粘扣等材料加工制成。其中部分型号又增加支撑、加强带、棉垫组成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 |
| 预期用途 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 菏泽市市场监督管理局 备案日期：2023 年12月20日 |
| 变更情况 |  |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。