第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁菏械备20230226

| 备案人名称 | 修臻药业（山东）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91371727MAD0JB1275（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省菏泽市定陶区滨河办事处汉源路东段医疗器械产业园16号厂房-k |
| 生产地址 | 山东省菏泽市定陶区滨河办事处汉源路东段医疗器械产业园16号厂房-k |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 穴位压力刺激贴 |
| 型号/规格 | 方形：3×3、 4×4、 4×7 、6×8 、5×5、5×6、6×6、6×7、7×7、7×8、7×9、 7×10、7×11、7×12、7.5×11、8×8、8×9、8×10、8×11、8×12、9×10、9×11、9×12、9×13、9.5×13、9×14、9×15、9×16、9×17、10×11、10×12、10×13、10×14、10×15、10×16、10×17、10×18、11×13、11×14、11×15、11×16、11×17、12×12、12×13、12×14、12×15、12×16、12×17、13×16、13×17、15×15、15×18、15×20、16×19、16×20、16×21、17×20、17×21、17×22、17×23、3.5×3.5、10×10、13×17、14×16、7×11、7×12、9×13、6×8；圆形：φ3.5、φ5、φ6、φ7、φ8、φ9、φ10、φ11、φ12、φ13、φ14、φ15、φ16、φ17、φ18、φ19、φ20；椭圆形；3× 4、4× 5、5× 6、6× 7、4× 7、6× 9、7× 5、7× 10、8× 10、7× 9、6× 8；（单位cm)。 |
| 产品描述 | 本品由球状体（钢珠、塑料珠）和医用胶布（以无纺布为基材，上涂压敏胶制成）组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 |
| 预期用途 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 菏泽市市场监督管理局 备案日期：2023 年11月13日 |
| 变更情况 |  |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。