第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁菏械备20230244

| 备案人名称 | 山东世纪通医药科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 9137172279039826XM（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 菏泽市单县终兴开发区 |
| 生产地址 | 山东单县经济技术开发区食品药品产业园长寿路7号2号厂房 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 医用胶布 |
| 型号/规格 | 型号：透气型、弹力型、棉布型、无纺布型、橡皮膏型、弹性柔棉型、蚕丝布型、PE(透气型)、PU防水型。 规格:长度(10mm-300mm)、宽度(10mm-300mm);圆形:φ10mm-300mm，允许误差±5%。 |
| 产品描述 | 产品为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶布。部分胶布涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |
| 预期用途 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 菏泽市市场监督管理局 备案日期：2023 年12月25日 |
| 变更情况 |  |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。