第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁菏械备20230232

| 备案人名称 | 山东百峰草药业有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91371727MACQ3MNL7T（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省菏泽市定陶区滨河街道许庄村委会西500米路南A1厂房 |
| 生产地址 | 山东省菏泽市定陶区滨河街道许庄村委会西500米路南A1厂房 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 医用退热贴 |
| 型号/规格 | 方形（4cm×11cm 5cm×12cm 4cm×7cm），圆形 （φ5cm 、φ4cm、φ3cm、φ6cm）。 |
| 产品描述 | 产品由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜层组成，凝胶层的降温物质由纯化水、聚乙丙烯、甘油、羟丙基甲基纤维素组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，非无菌产品。 |
| 预期用途 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 菏泽市市场监督管理局 备案日期：2023 年11月30日 |
| 变更情况 |  |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。