第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁菏械备20230224

| 备案人名称 | 山东康嘉堂医药科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91371724MA3QJWNW5G（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省菏泽市巨野县凤凰街道办事处玉山路与建设路向南200米路东 |
| 生产地址 | 山东省菏泽市巨野县凤凰街道办事处玉山路与建设路向南200米路东 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 医用胶带 |
| 型号/规格 | 无纺布型、PE膜型；0.9cm×200cm、0.9cm×350cm、2.0cm×200cm、2.0cm×350cm、2.0cm×450cm、2.0cm×600cm、2.5cm×200cm、2.5cm×350cm、2.5cm×450cm、2.5cm×600cm、3cm×200cm、3cm×350cm、3cm×450cm、3cm×600cm、5cm×200cm、5cm×350cm、5cm×450cm、5cm×600cm |
| 产品描述 | 产品为无纺布或PE膜上涂有具有自粘特性的医用压敏胶的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |
| 预期用途 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 菏泽市市场监督管理局 备案日期：2023 年11月13日 |
| 变更情况 |  |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。