第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁菏械备20230236

| 备案人名称 | 山东圣杰生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91371722MA7LFGEH22（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省菏泽市单县时楼镇常李庄村前双楼扶贫车间内 |
| 生产地址 | 山东省菏泽市单县时楼镇常李庄村前双楼扶贫车间内 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 医用退热凝胶 |
| 型号/规格 | 10～450 （单位 g/mL）。 |
| 产品描述 | 本品由包装材料和凝胶组成，凝胶由水、卡波姆、甘油、三乙醇胺组成。不 含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。非无菌产品。 |
| 预期用途 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 菏泽市市场监督管理局 备案日期：2023 年12月11日 |
| 变更情况 |  |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。