菏泽市城市垃圾渗滤液处理政府购买服务

项目支出绩效评价报告

- 一、项目基本情况

## （一）项目概况

- 1.立项背景

- 为深入贯彻落实习近平生态文明思想，统筹做好中央生态环境保护督察整改，聚焦深入打好污染防治攻坚战，推动减污降碳协同增效，菏泽市城市管理局（以下“简称”市城管局）开展了“城市垃圾渗滤液处理政府购买服务项目”。

- 2.实施内容

- 本项目为政府购买服务项目，政府购买主体为市城管局，承接主体为于洼垃圾处理有限公司，购买服务内容为垃圾渗滤液处理，处理量约为46000吨/年，由于洼垃圾处理有限公司按照需实现的目标及处理标准等国家、行业规范为市城管局提供政府购买服务。

- 3.组织实施

- 该项目主管部门为市城管局，资金拨付单位为市财政局，运营单位为于洼垃圾处理有限公司，政府采购委托代理机构为中昕国际项目管理有限公司。

- 4.资金投入和使用情况

- （1）项目预算安排

- 2022年市城管局垃圾渗滤液处理项目资金来源为市级财政资金。项目根据环保督察问题整改清单立项，由市城管局向市财政局申报预算评审152.64元/吨，后经市财政局估算费用评审，审减费用20.61元/吨，评审后预算132.02元/吨。评审后市城管局通过公开招标，确定投标总价为130.70元/吨，结合测算的垃圾渗滤液处理量46000吨/年，最终确定垃圾渗滤液处理项目预算资金600.00万元。

- （2）预算执行

## 2022年市城管局垃圾渗滤液处理项目预算600.00万元，到位资金600.00万元，实际支出600.00万元。

## （二）绩效目标

- 1.总体绩效目标

- 通过投入成本费用600.00万元，以政府购买服务形式，配备渗滤液处理人数16人，维护渗滤液处理机器数量2台，计划处理量约为46000吨/年，达到规范处理，达标排放，减少环境污染的效益目标。

- 2.年度绩效目标

- 本项目年度绩效目标为渗沥液浓缩液处理量2吨，渗滤液处理人数16人，维护渗滤液处理机器数量2台，预计成本费用600.00万元。于洼垃圾处理有限公司对存量渗沥液浓缩液进行处理。规范处理，达标排放，减少环境污染。

- 二、评价基本情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.绩效评价目的

- 通过绩效评价，进一步了解渗滤液处理系统的运行管理、设备设施维护保养、安全生产、环境监测等情况，深入分析存在的矛盾和问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。重点关注政府采购组织实施过程、产出、效果，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，提出改进意见和建议。

- 2.绩效评价对象和范围

- 本项目评价对象为菏泽市2022年市城管局城市垃圾渗滤液处理政府购买服务项目。评价范围为2022年市城管局城市垃圾渗滤液处理政府购买服务项目涉及的资金600.00万元。

## （二）绩效评价指标体系

- 1.指标体系设计总体思路

- 本次绩效评价指标的确定坚持相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，指标体系共分为四级指标，一级指标4个，二级指标9个，三级指标20个，四级指标36个。该指标设计参考菏泽市财政局《关于开展2021-2022年度市直部门单位政府采购项目支出绩效自评工作的通知》（菏财采〔2022〕12号），针对项目特点，同时经过专家方案阶段评审意见确定指标体系指标及分值。即一级指标分值分别为决策类12.00分；过程类40.00分；项目产出类28.00分；项目效益类20.00分。

- 三、绩效评价结论

## （一）综合评价结论

- 通过评价，菏泽市城市垃圾渗滤液处理政府购买服务项目最终得分81.75分，等级为“良”。综合得分情况见表3-1。

表3-1  菏泽市城市垃圾渗滤液处理政府购买服务项目绩效评价综合得分表

| 一级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 12.00 | 11.40 | 95.00% |
| 项目过程 | 40.00 | 31.30 | 78.25% |
| 项目产出 | 28.00 | 23.55 | 84.10% |
| 项目效益 | 20.00 | 15.50 | 77.50% |
| 合计 | 100 | 81.75 | 81.75% |

- 菏泽市城市垃圾渗滤液处理政府购买服务项目立项依据充分，符合相关发展规划及部门职责，项目立项程序规范，但存在绩效目标与客观实际存在差异、个别指标设定不规范等问题。

- 该项目采购需求制定科学，政府采购计划制定完整准确、代理机构选择合规、资金支付及时、合同管理规范，但存在委托代理协议签订不规范、岗位分工职责未明确、履约验收、信息公开不规范等问题。

- 该项目配备了专业管理人员和技术人员按照要求完成了渗滤液处理任务、定期对运行人员进行岗位培训、建立生活垃圾填埋场多项操作规程、污染物监测频率符合相关要求，但存在未制定大、中检修计划、培训记录留存不全等问题。

- 项目实施后实现了垃圾的减量化、无害化、资源化处理，大大改善了城乡卫生环境，提升了居民生活质量，但存在水质达标排放未达合同要求、监督考核机制不健全等问题。

## （二）项目效益分析

- 1.项目总体目标

- 通过投入成本费用600.00万元，以政府购买服务形式，配备渗滤液处理人数16人，维护渗滤液处理机器数量2台，计划处理量约为46000吨/年，达到规范处理，达标排放，减少环境污染的效益目标。

- 2.项目效益

- 生活垃圾填埋场生活垃圾来源为牡丹区、开发区、高新区及各乡镇的生活垃圾，日均入场量约1200余吨，累计处理生活垃圾170余万吨，实现了垃圾的减量化、无害化、资源化处理，大大改善了城乡卫生环境，提高了居民生活质量，促进了城市可持续发展。通过对垃圾渗滤液处置，促进了周边水质改善，避免水体富氧化，减少了地表水和地下水的污染，实现了水资源的可持续利用。

- （三）项目成本分析

- 2022年实际投入渗滤液费用600.00万元，实际处理量为55927.80吨/年，处理单价为107.28元/吨，成本控制较好。

- 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

## （一）项目主要绩效

- 1.实现垃圾减量化、无害化、资源化处理，改善城乡卫生环境

- 2015年以来，随着菏泽市环境综合整治的大力实施和城乡环卫一体化的推进，生活垃圾填埋场在处理市区生活垃圾的同时，承担着周边办事处、部分乡镇及城乡结合部的生活垃圾。2017年，因菏泽市锦江垃圾焚烧发电厂停止运营，生活垃圾填埋场开始接收牡丹区、开发区、高新区及各乡镇的生活垃圾，日均入场量约1200余吨。目前，累计处理生活垃圾170余万吨，实现了垃圾的减量化、无害化、资源化处理，大大改善了城乡卫生环境，提高了居民生活质量，促进了城市可持续发展。

- 2.降低废水污染，提升环境整洁度

- 渗滤液处理项目的实施，有效降低污染物的危害性，垃圾属于污染程度较高的物品，一旦产生流动性较强的渗滤液，就会从地表一路深入到泥土的内部，而针对性较强的处理工艺能够确保对污染物危害性的消除，阻止渗滤液继续污染的进程，避免二次污染，提升环境整洁度，为菏泽市人民创造一个干净宜居的环境。

## （二）存在问题及原因分析

- 1.水质达标排放未达合同要求，水质改善效果有待进一步提升

- 2022年10月18日对污水的检测报告中，化学需氧量、氨氮、总氮等3项指标均超过标准限值，未达合同要求。

- 2.生活垃圾填埋场运行管理有待进一步加强

- 一是制度建设有待完善。经现场核查，生活垃圾填埋场已采取雨污分流措施，建立防渗衬层系统管理制度，定期检测防渗衬层系统完整性，实现雨水和污水的有效分离，但水质监测制度、水量监测制度建设有待完善。二是运行维护管理有待进一步加强。经现场核查，运营公司配备了专业管理人员和技术人员，具有工艺操作说明书，建立反渗透和纳滤、超滤等6项操作规程，但未制定大、中检修计划，不利于考核，无法衡量设施维修维护是否是按计划进行；三是档案管理有待加强。经现场核查，运营公司对岗位人员进行了业务培训，但培训记录未留存。

- 3.监督考核机制有待进一步建立健全

- 通过现场核查生活垃圾填埋场渗滤液处理系统的运行管理、设备设施的维护保养、安全生产、环境监测等情况，存在设备维修维护无计划、个别监测未达标、培训记录未留存、制度建设不完善等问题，结合目前提供的监督考核材料，也反映了监督考核机制有待进一步建立健全。

- 五、有关建议

- 1.逐项分析原因，制定可行措施，提高水质改善效果

- 建议市城管局针对化学需氧量、氨氮、总氮等3项指标超标原因进行分析，分析影响化学需氧量、氨氮、总氮超标的关键因素，针对关键因素，制定补救措施，同时，应加强出水水质监测，进一步提升水质的改善效果。

- 2.加强场站运行质量管理，提升场站运营管理水平

- 一是完善制度建设。建议按照《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》要求建立水质监测制度、水量监测制度。二是加强运行维护管理。建议按照《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》要求制定大、中检修计划和主要设备维护和保养规程，及时更换损坏设备及部件，提高设备的完好率。三是档案管理有待加强。建议针对业务及应急管理等方面进行培训，培训记录按照相关档案管理办法进行管理。

- 3.建立健全监督考核机制，提升政府购买服务水平

- 建议针对渗滤液处理系统的运行管理、设备设施的维护保养、安全生产、环境监测等方面建立健全监督考核机制，明确考核标准、考核频率、考核结果应用、考核不合格的处理办法等要求。通过对第三方的考核，有效提升第三方的服务水平。